## სამეცნიერო აპარატურა
ინფორმაცია სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტის მნიშვნელოვანი სამეცნიერო დანადგარების/აპარატურის და სპეციალური შენობების/ტერიტორიების შესახებ 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი/ცენტრი | სამეცნიერო დანადგარი/აპარატურა | [7 empty] | სამეცნიერო დანიშნულების სპეციალური ნაგებობები, ტერიტორიები და სხვ. (გვირაბი/ექსპერიმენტული ველი/ნაკვეთი/პოლიგონი)
დასახელება | დანადგარის/აპარატის დასახელება (მწარმოებელი/ბრენდი) | ტექნიკური მახასიათებლები | გამოშვების წელი | ექსპლუატაციაში მიღების წელი | დანიშნულება (სამუშაოები, რომელთა ჩატარება შესაძლებელია მოწყობილობაზე) | გამოყენების მიზანი (სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო/ სამრეწველო) | ტექნიკური მდგომარეობა (აქტიური გამოყენება-მუშა მდგომარეობა / ნულოვანი გამოყენება / სარემონტო / ამორტიზებული). | ექპლუატაციაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურა/ განყოფილება/ ლაბორატორია | აღწერა (არაუმეტეს 700 სიტყვისა)
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ნანო ნაწილაკების ზომის განმსაზღვრელი ხელსაწყო Winner 802 DLS/Jinan Winner Particle Instrument Stock Co.,Ltd | ნაწილაკთა ზომის ზღვრები - 1～10000 ნმ.; ტესტირების ტემპერატურა: 5-40°C; ნიმუშის დაყოვნების დრო-100ns～10ms; | 2017 | 2018 | ნანო ნაწილაკების ზომის განმსაზღვრელი აპარატი შესაძლებლობას იძლევა დადგინდეს არაორგანული ნაერთების (ოქსიდები, კარბიდები, ნიტრიდები, ბორიდები) ნანოფხვნილების ზომები და მათი ფრაქციული განაწილება. ასევე ხდება ემულსიების მაგ: წყალი-ზეთი სისტემის შემადგენელი ზეთის ნანო-წვეთის ზომების დადგენა. | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ქიმიური ეკოლოგიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ულტრაბგერითი ჰომოგენიზატორი JY92-IIDN Touch Screen, Jnwinner | სამუშაო სიხშირე 20-25 KHz, სიმძლავრე 220/110V, 50 Hz/60Hz, ტევადობა 0.5-600 მლ | 2018 | 2019 | ულტრაბგერითი ჰომოგენიზატორი ახდენს სუსპენზიებსა და ემულსიებში მყარი ნაწილაკების აგრეგატების და ემულსიის მსხვილი წვეთების დაშლას და ჰომოგენიზაციას. | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ქიმიური ეკოლოგიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | მილოვანი ღუმელი KJ-01600. Zhengzhou Kejia Furnace Co., Ltd | ეკრანის ტიპი-LED, მაქსიმალური ტემპერატურა 1600°C; მილის ზომა Ф60* (220+220) მმ., სამუშაო ძაბვა 220 V ერთი ფაზა, სიხშირე 50-60 Hz | 2015 | 2017 | მილოვან ღუმელში შესასაძლებელია არაორგანული ნივთიერებების და მათი კომპოზიტების სინთეზი და კერამიკული ნაკეთობების შეცხობა ვაკუუმურ, აღმდგენ გარემოში და ინერტულ ატმოსფეროში. ღუმელი შესაძლებლობას იძლევა მოხდეს დაწნეხილი ნიმუშების შეცხობა და მაღალი სისალის, ბზარმედეგი და კოროზიამედეგი კერამიკული ნაკეთობების მიღება სხვადასხვა გარემოში. | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ქიმიური ეკოლოგიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ანალიზური ელექტრონული სასწორი, AS 220.R2, RADWAG Balances&Scales. | მაქსიმალური წონა 220 გრ., ტემპერატურული ზღვრები: 10°C-40°C | 2015 | 2016 | სასწორი გამოიყენება ნიმუშების ასაწონად 0.1 მგ სიზუსტით. აღნიშნული ანალიზური სასწორი საშუალებას იძლევა განისაზღვროს საანალიზო ნიმუშების და ძვირადღირებული ქიმიური ნაერთების წონა მაღალი სიზუსტით, რაც მნიშვნელოვანია დაგეგმილი ქიმიური ანალიზების შედეგიანობისათვის. მისი მეშვეობით წარმოებს პიროლიზისა და გამოწვის შედეგად დარჩენილი ნაშთებისს მასების ზუსტი დადგენა და ასევე ტემპერატურაზე დამოკიდებულებით ნარჩენი ნაშთის მასის განსაზღვრა. | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ქიმიური ეკოლოგიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ინფრაწითელი თერმომეტრი, PeakTech 4955, PeakTech Pruf-und Messtechnik GmbH | სამუშაო ტემპერატურა -50°C+22200°C, გარემოს ტენიანობა 0-100% | 2021 | 2022 | გამოიყენება ლაბორატორიულ და საველე პირობებში ტემპერატურის დისტანციური განსაზღვრისათვის. თერმომეტრის მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა ტიპის ღუმელებში ნიმუშების სინთეზისა და გამოცხობის ტემპერატურული პროფილის დისტანციური გაზომვა; თერმომეტრი ასევე იძლევა საშუალებას, ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების მიმდინარეობისას მოხდეს ოპტიმალური პირობების დადგენა. | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ქიმიური ეკოლოგიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | მძიმე მეტალების პორტატული მულტი-ფუნქციური ანალიზატორი HM-5000P, Jiangsu Skyray Instrument Co., Ltd | ეკრანი- მონოქრომული- LCD, სიმძლავრე 100~240V AC, 50/60Hz, Output DC 12V/1A, ტემპერატურა 5～45℃, ტენიანობა 10%～90% RH, სიზუსტე: 0.01ppb-მდე; 10-მდე მეტალის დადგენა -Cu, Cd, Pb, Zn, As, Hg და სხვ. | 2018 | 2019 | აღნიშნული აპარატის მეშვეობით საველე პირობებში შესაძლებელია 10-მდე მძიმე მეტალის იონის დადგენა შემცველობის წყალში. აპარატზე მუშაობისათვის გამოიყენება 2 მეთოდი: მეთოდი 1:ASV: Cu：0.1 ppb ～ 30 ppm；Cd：0.1 ppb ～ 40 ppm； Pb：0.1 ppb ～ 45 ppm；Zn：0.1 ppb ～ 40 ppm； Hg：0.1 ppb ～ 6 ppm；As：1 ppb ～ 20 ppm； Tl：0.1 ppb ～ 40 ppm；Mn：1 ppb ～ 6 ppm； Cr：5 ppb ～ 20 ppm；Ni：5 ppb ～ 2 ppm； Fe：5 ppb ～ 2 ppm； Co：5 ppb ～ 2 ppm； Sb：5 ppb ～ 40 ppm； მეთოდი 2: Colorimetry: Cu：0.025 ppm ～ 5 ppm； Cr：0.025 ppm ～ 2.5 ppm； Ni：0.1 ppm ～ 5 ppm； Pb：0.05 ppm ～1.2 ppm； Zn ：0.1 ppm ～1.5ppm； ცდომილება 5 დან 10 %მდე, | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ქიმიური ეკოლოგიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | თერმოსტატი BPH-9082, CHINCAN | ტემპერატურული ზღვრები: RT+5℃ ~80℃, 220V 50Hz, | 2015 | 2016 | თერმოსტატი უზრუნველყოფს მიკროორგანიზმების ზრდა-განვითარებას ოპტიმალური ტემპერატურის პირობებში | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ქიმიური ეკოლოგიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ლამინარი, BBS-V 800, BIOBASE Biodustry (Shandong) Co., Ltd | ულტრაიისფერი ნათურა 20W, ბიოციდური ნათურა, დღის ნათურა, ვოლტაჟი: AC 220V±10%, 110V±10%, სიხშირე: 50Hz±1 Hz, 60 Hz±1Hz | 2015 | 2016 | ლამინარში უზრუნველყოფილია მიკროორგანიზმთა განთესვა სტერილურ პირობებში. | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ქიმიური ეკოლოგიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ტრინოკულარული მიკროსკოპი, T690C-PL, AmScope | 85V-265V, სიხშირე: 50/60Hz, ჰალოგენური ნათურა: 12V, 20 W, გადიდების დიაპაზონი-40X-2000X | 2015 | 2016 | მიკროსკოპი გამოიყენება ცოცხალი უჯრედების მიკროსკოპული კვლევისათვის. ტრინოკულარული მიკროსკოპის მეშვეობით წარმოებს მიკროორგანიზმთა დეტალური კვლევა გადიდების დიდ დიაპაზონში-40X-2000X. აღნიშნული მიკროსკოპის უპირატესობა ჰალოგენური და simul-focal სისტემა, რომელთა ერთობლიობაც უზრუნველყოფს საკვლევი ნიმუშის მაქსიმალურ გადიდებას და მკვეთრ გამოსახულებას. მიკროსკოპი აღჭურვილია USB პორტით, რაც საშუალებას იძლევა ერთდროულად მოხდეს გამოსახულების გაზიარება ოკულარსა და ციფრულ მოწყობილობას შორის (კომპიუტერი, პლანშეტი). | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ქიმიური ეკოლოგიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | მაღალი წნევის ტუმბო კონდესირებული გაზებისთვის New Ways of Analytics NWA GmbH | მაქსიმალური გარეთა წნევა 600 ბარი. მაქსიმალური შიდა წნევა 250 ბარი. მაქსიმალური ოპერატიული ტემპერატურა 30 C. მაქსიმალური ნაკადის სიჩარე 50მლ/წთ. შენარჩუნებული შეიძლება იყოს რამოდენიმე საათის განმავლობაში. 100მლ/წთ-ში. რამოდენიმე წუთის განმავლობაში. ტუმბო გამოცდილია შემდეგი ფლუიდებისთვის: CO2. C2H4, C2H4, C2H6, C3H8, C4H10, CFCl3, NH3 , CH3NH2, SF2 | 2000 | 2009 | მაღალი წნევის ტუმბო კონდენსირებული გაზებისთვის არის სუპერკრიტიკული ხელსაწყოს ძირითადი ნაწილი. სუპერკრიტიკული ხელსაწყო გამოიყენება მცენარეული მატრიცებიდან სხვადასხვა ნივთიერებების ექსტრაქციისთვის. სუპერკრიტიკულ ფლუიდად გამოყენებულია ნახშირბადის დიოქსიდი, რადგან როგორც ეკონომიური, ისე პრაქტიკული კუთხით ყველაზე მიზანშეწონილია. დანადგარი შედგება აირის ბალონის, მაღალი წნევის ტუმბოს, მაცივრის, ჰაერის კომპრესორის, რეაქტორის(ავტოკლავი), გამათბობლის და მიმღებისგან. | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ორგანულ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | გაფრქვევითი შრობის აპარატი Spray Dryer TP-S15 Toption Group CO., Limited | შემდეგი ტექნიკური მონაცემებით: მაქსიმალური ტევადობა 1500–2000 მლ/სთ; შემავალი ჰაერის ტემპერატურული ამპლიტუდა 40–3000C; გამომავალი ჰაერის ტემპერატურული ამპლიტუდა 40–1400C; შრობის დრო 1.0–1.5 წმ; მაქსიმალური მიწოდების რაოდენობა: პერისტალტიკური ტუმბო რეგულირებადია 2000 მლ/სთ მდე, მინიმალური მიწოდების რაოდენობა 50 მლ; შემავალი ტემპერატურა 1700C; სითხის მიწოდების სიჩქარე 7 მლ/წთ; ჰაერის მიწოდების სიჩქარე 40 მლ/წთ; | 2017-10-26 | 2018 | გაფრქვევითი შრობის აპარატი გამოიყენება წყალხსნარებიდან მყარი ნივთიერებების მისაღებად. დასაშვებია ხსნარში 10% ორგანული გამხსნელის არსებობა. პროცესი მოიცავს სითხის გაფრქვევით სწრაფ მოცილებას ცხელი ჰაერის მეშვეობით. გაფრქვევითი შრობის მნიშვნელოვანი პარამეტრებია: საქშენის(nozzle) დიამეტრი, ჰაერის ნაკადის სიჩქარე, კომპრესორის წნევა, სითხის მიწოდების სიჩქარე და ჰაერის ტემპერატურა და მატარებელი აგენტის კონცენტრაცია. | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ორგანულ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ლაბორატორიული ულტრაბგერითი ექსტრაქტორი MO-230.00 | ცვლადი დენის სიხშირე 50 ძაბვა 380ვატი , ერთი გამოსხივების სიმძლავრე 0.1 ვატი გამოსხივების რაოდენობა 1 ულტრაბგერითი რხევების სიხშირე, აბაზანის მოცულობა 4.5 ლ. | 2015 | 2015 | ხელსაწყო გამოიყენება მცენარეული მატრიცებიდან ნივთიერებების ექსტრაქციისთვის. ულტრაბგერითი გამოსხივება ხელს უწყობს მცენარეული უჯრედის გახლეჩას და სამიზნე მოლეკულების ურთიერთქმედებას გამხსნელთან დაბალ ტემპერატურაზე. ამ პირობებში შესაძლებელია თავიდან იქნას აცილებული ისეთი არასასურველი რეაქციები როგორიცაა ჰიდროლიზი, დაჟანგვა, დეგრადაცია და გადაჯგუფება, რაც კლასიკური ექსტრაქციისა და ჰიდროდისტილაციის თანმდევი პროცესებია. მეთოდი ასევე ზრდის გამოსავალს და უზრუნველყოფს ექსტრაქციის დროისა და ენერგოდანახარჯების მკვეთრ შემცირებას. | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ორგანულ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | Hybrid reactor UMR-300B. Shinka, Japan | (US: Frequenzy 25 kHz, power 0-1000 W .MW: power 0-800 W, frequenzy 2450 MHz), temperature before 300 ∙C | 2018 | 2018 | რეაქტორი ქიმიურ რეაქციებზე მიკროტალღების და ულტრაბგერის ზემოქმედების შესასწავლად. ტერპენული სპირტების გარდაქმნის რეაქციებზე მიკროტალღების და ულტრაბგერის გავლენის შესწავლა. | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | Multi-frequency sonoreactor SRF-1. Shinka, Japan | Frequenzy 20/60/80 kHz, power 100 W | 2017 | 2017 | რეაქტორი ქიმიურ რეაქციებზე სხვადასხვა სიხშირის ულტრაბგერის გავლენის შესასწავლად. | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | Ultrasonic cleaning unit Elma1013777 P 120 H for chemical vessels. Elma, Germany | Frequency 37/80, power 330 W, volume 12.75 L | 2018 | 2018 | ულტრაბგერით ქიმიური ჭურჭლის გასუფთავება, ნანოგანზომილებიანი ნაწილაკების მიღება | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | Ultrasonic cleaners Elma P 30 H or Elma S 30H. Elma, Germany | 100 W 37kHz, volume 5 L | 2016 | 2016 | ულტრაბგერით ქიმიური ჭურჭლის გასუფთავება, ნანოგანზომილებიანი ნაწილაკების მიღება | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | Agilent Technologies Chromatomas-spectrometer 7890B-5977A, Agilent, USA | Agilent 5977A Series MSD System Specifications Mass spectrometer. Ionization mode (standard) EI. Ionization modes (optional) PCI, NCI and EI acquisition with CI source. EI ion source type Noncoated. Inert Extractor EI source. Noncoated Inert EI source. Electron energy 5–241.5 eV. Emission current 0–315 μA. CI gases Dual gas inlet. Filaments Dual for EI, single for CI. Transfer line temperature 100–350 °C, Ion source temperature 150–350 °C. Quadrupole temperature.Gas Chromatograph (Agilent 7890B GC). Autosampler Agilent 7693, 7650, CombiPAL, 7697 and many third party autosamplers. Liner replacement Compatible with turn-top system standard with 7890B GC. Inlet (up to 2) Split-splitless inlet (standard), Multimode Inlet (MMI). Cool On Column (COC) inlet and others (optional). Oven temperature Ambient +4 – 450 °C. Oven ramps/plateaus 20/21 with negative ramps allowed, Carrier gases Helium and hydrogen. Electronic pneumatic control (EPC). EPC split/splitless, septum purge and auxiliary EPC modules. Carrier gas control modes Constant flow, constant pressure, programmable flow and programmable pressure. Pressure range 0–100 psi (standard), 0–150 psi (optional) with 0.001 psi resolution. Flow control Compatible with optional capillary flow device controller 5 106–200 °C. Mass filter Heated monolithic hyperbolic quadrupole. Ion Source - Mass filter interface Dynamically rampable entrance lens. Mass range 1.6 to 1050 u, Mass resolution Unit mass. Mass axis stability Better than 0.10 u/48 hrs. Detector Triple Axis Detector with long life triple channel EM. Dynamic range (electronic) 106. Scan rate1 Up to 20,000 u/s (Extraction tune only), 12,500u/sec SIM 60 ions × 100 groups. Pumping system (Helium) 65 L/s Diffusion Pump and 255 L/s Turbo Pump with 2.5 m3/hr | 2016 | 2016 October | ხელსაწყო იძლევა შესაძლენლობას ჩატარდეს რთული ორგანული ნარევების მოლეკულური რაოდენობრივი და თვისებრივი ანალიზი. | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | VCX 750 Ultrasonic Processors for Small and Medium Volume Applications. Ace Glass, USA | Cat # 9830-25 | 2019 | 2019 October | მცირე რაოდენობა სარეაქციო მასაზე ულტრაბგერის ზემოქმედების განსაზღვრისთვის | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფი (LC-20 Prominence" - Shimadzu, იაპონია) | დეტექტორი – SPD-M20A; დეგაზატორი - DGU-20A 3R; მაღალი წნევის ტუმბო – LC-20AT; ინჟექტორი; თერმოსტატი – CTO-20A; შებრუნებულ–ფაზური ქრომატოგრაფიული სვეტი – C18; პროგრამული უზრუნველყოფა – LabSolutions. | 2012 | 2015 | მყარი და თხევადი მრავალკომპონენტიანი სისტემების ანალიზი | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ინფრაწითელი სპექტრომეტრი (Agilent Cary 630 FTIR Spectrometer, აშშ) | ფურიე ი.წ.სპექტროფოტომეტრი, დიაპაზონი 350-5000 სმ-1; ჩემოდანი – დანადგარისთვის საჭირო სხვადასხვა მოდულების შემადგენლობით: თავსებადი პრესი, პრესფორმა და უნივერსალური ნიმუშის ჩასადები. პროგრამული უზრუნველყოფა – "MICROLAB PC" | 2012 | 2016 | ნივთიერებების, მინერალების სტრუქტურების და მათი ფუნქციონალური ჯგუფების არსებობის და შემადგენლობის დადგენა | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო/ სამრეწველო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | რენტგენოდიფრაქტომეტრი (Дрон-4, რუსეთი) | მაქსიმალური სიმძლავრე: 6კვტ. მილაკის მაქსიმალური ძაბვა და დენი: 60კვ, 90მა. მოდერნიზაცია: რენტგენოდიფრაქტომეტრი დაკავშირებულ იქნა პერსონალურ კომპიუტერთან USB პორტიანი მულტიმეტრის AX-18B და შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამის PC-Link-ის საშუალებით, რაც იძლევა ექსპერიმენტული მონაცემების Excel-ის ფორმატში დამუშავების შესაძლებლობას. | 1989 | 1990 | კრისტალური ნივთიერებების სტრუქტურული ანალიზი | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ელექტრომაგნიტური ვიბრატორ–შეიკერი (BIOBASE BK-TS200, ჩინეთი) | საცრებიან ელექტრომაგნიტურ შეიკერს კომპლექტში მოჰყვება ბადის სხვადასხვა ზომის საცერი (სულ 16 ცალი). პარამეტრები: ძაბვა-220V; გაბარიტები: ≈380X350X660მმ; წონა-55კგ; მასალა- უჟანგავი ფოლადის. | 2017 | 2019 | მყარი ნივთიერებების (ნიადაგის, მინერალების) გრანულომეტრული ანალიზისათვის | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | წყლის დეიონიზატორი (Aqua Engineering & Equipment, Inc., Aqua FX, აშშ) | 5 საფეხურიანი დეიონიზატორი (5ფილტრი); 1ფილტრი – მექანიკური მინარევებისაგან გამწმენდი, 2ფილტრი – ნალექების მოსაცილებელი, 3 ფილტრი – ნახშირბადის, 4 და 5 ფილტრი იონების მოსაცილებელი. | 2015 | 2018 | დეიონიზირებული წყლის მისაღები დანადგარი | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | მაღალტემპერატურული მუფელის ღუმელი (NABERTHERM LT 15/12, გერმანია) | მუფელის ღუმელი LT 15/12 1 ცალი; ღუმელის შიდა ზომები: 230 x 340 x 170 მმ (wxdxh); ღუმელის გარე ზომები: 415 x 555 x 515 +240 მმ (wxdxh); მოცულობა: 15 ლ; წონა: 40 კგ; ენერგომოხმარება 3,5 კვ; ძაბვა: 220-240 V, 50/60 Hz; მაქს. ტემპერატურა: 1200°C; მაქს. სამუშაო ტემპერატურა: 1150°C; ხელსაწყოს ცდომილება ±1°C; არაკარცინოგენული ბოჭკოვანი მასალა TRGS 905, class 1 or 2 მიხედვით; ორფენიანი კონსტრუქციის სამუშაო კამერა; კერამიკული ფილები - გვერდით კედლებში ჩაშენებული გამახურებელი ელემენტით. ტემპერატურული პროგრამირება 5 პროგრამის შენახვის საშუალებით, თითოეულში 4 სეგმენტი; S ტიპის თერმოწყვილი; ტემპერატურის ციფრული კონტროლი როგორც ტემპერატურის მომატება-დაკლების ასევე დაყოვნების კონტროლით; LCD დისპლეი. სავეტილაციო არხი. პროგრამის პერიოდები კონტროლდება და იმართება ავტომატურად კვტ/სთ მთვლელი; ენა: DE/EN/FR/IT/SP/IT/CH/RU. | 2016 | 2020 | ნიმუშების გახურება/გამოწვისათვის | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | მცენარის ანალიზის მინი ლაბორატორია ("АКВАДОНИС", რუსეთი) | მცენარის ანალიზის მინი ლაბორატორია შედგება ქეისისაგან, რომელშიც არის დანადგარის ძირითადი ნაწილები წარმოდგენილი: ორგანაიზერი, ფოტომეტრი, დიდი შტატივი სინჯარებით 14 მლ - 40ცალი, პატარა შტატივი სინჯარებით 15 მლ - 16ცალი, დოზატორები 100მკლ. 200 მკლ. 10 მლ, 500 მლ-იანი გამრეცხი, კერამიკული სანაყი, ლაბორატორიული ძაბრი, საზომი ჭიქა 100 მლ, საზომი ცილინდრი 50 მლ, პლასტიკის ქილა 1 ლ, სინჯარების ჯაგრისი, ბინტი, კოვზი, კვარცის კიუვეტა საცობით 3 ცალი. | 2019 | 2020 | მცენარეების ავტონომიური დიაგნოსტიკა შესაძლებელია ნებისმიერ ადგილზე | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ნიადაგის ანალიზის მინი ლაბორატორია (LASA AGRO 1900 Mobil, კომპანია ООО "Успех", რუსეთი) | ტექნიკური მახასიათებლები: ტალღის სიგრძე 340 – 800 ნმ; ტალღის სიგრძის დაყენების ცდომილება ± 2ნმ; სპექტული ტალღის სიგანე 5 ნმ; ტესტ კიუვეტები 13მმ; ზომები 178x261x98 მმ; პორტი მინი -USB; წონა 1,5 კგ. შემადგენლობა: LASA AGRO 1900 ფოტომეტრი; ავტომატური პიპეტი 0,2-1,0 მლ; ავტომატური პიპეტი 1,0-5,0 მლ; ბუნიკები 0,2-1,0 მლ (100 ცალი); ბუნიკები 1,0-5,0 მლ (75 ცალი.); ტესტ კიუვეტების დამჭერი; NiMH-აკუმულატორი, 1,2 В; კეისი შესანახად და ტრანსპორტირებისთვის: ნიტრატების ტესტ კიუვეტები (25 ცალი); ამონიუმის ტესტ კიუვეტები (25 ცალი); ფოსფატების ტესტ კიუვეტები (25 ცალი); კალიუმის ტესტ კიუვეტები (24 ცალი); მაგნიუმის ტესტ კიუვეტები (25 ცალი) საექსტრაქციო ქეისის შემადგენლობა: ლაბორატორიული სასწორი; ძაბრი დიამეტრი 120 მმ (6 ცალი; საექსტრაქციო ბოთლი 1ლ (6 ცალი); ბიუქსი 100 მლ (6 ცალი); გრადუირებული საზომი ბიუქსი, 1 ლ; საცერი ლანგარით.; სინჯარა მოსახრახნი სახურავით (8 ცალი); სინჯარების დამჭერი; ალუმინის ქეისი: ქაღალდის ფილტრი (100 ცალი.) საექსტრაქციო კონცენტრატი 1 ლ. | 2019 | 2021 | მობილური სისტემა LASA AGRO 1900 საშუალებას იძლევა ჩატარდეს ნიადაგის მაღალი სიზუსტის ექსპრეს კვლევები. აღჭურვილია 200-მდე დაპროგრამებული მეთოდიკით. იძლევა ლაბორატორიული სიზუსტის და ხარისხის შედეგებს. ინახავს 500-მდე ანალიზის შედეგებს, რომელთა გადატანა და წაკითხვა შესაძლებელია კომპიუტერში ექსელის ფორმატში. | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ლაბორატორიული ანალიზური სასწორი (Shimadzu, იაპონია) | დიაპაზონები 82/220გ; პლატფორმა 80მმ, გარჩევადობა 0.01/0.1მგ, სტანდარტული გადახრა 0.05/0.1მგ; წრფივობა ±0.1/0.2მგ; სტაბილიზაციის დრო 15/3წმ; ავტომატური კალიბრება ტემპერატურის ცვლილების მიხედვით; ავტომატური კალიბრება დროის მიხედვით; ინტეგრირებული საათი; GLP/GMP/ISO კალიბრაციის რეპორტი; კუთრი წონის გამომთვლელი პროგრამული უზრუნველყოფა; რაოდენობის მთვლელი; დამატებითი ანალოგური დისფლეი, ინტერფეისი RS232; | 2016 | 2021 | ნიმუშების ასაწონი მაღალი სიზუსტის სასწორი (0.00001გ) | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ლაბორატორიული ყბებიანი სამსხვრეველა (RAM 35, Rantek Brand, თურქეთი) | ლაბორატორიული სამსხვრეველას პარამეტრები: საწყისი მასალა ძალიან მყარი; ჩასატვირთი მასალის ზომები <90*90მმ; დამსხვრეული მასალის საბოლოო ზომა <1მმ; ყბების შემადგენლობა – მანგანუმშემცველი ფოლადი; ყბების სიგანე – 100x100მმ; ნაპრალის რეგულირება 1–35მმ; მიმღები კოლექტორის მოცულობა 3ლ; ძრავა 3კვტ, 1500 ბ/წთ, 380ვ, 50ჰც; გაბარიტის ზომები 1000x600x900მმ; წონა 135კგ. |  | 2021 | სხვადასხვა სიმტკიცისა და სიმკვრივის მყარი ნივთიერებების დასაქუცმაცებლად | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო/ სამრეწველო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ლაბორატორიული ელექტრო საშრობი კამერა (ILDAM, თურქეთი) | ელექტრო საშრობი კამერის პარამეტრები: ტემპერატურის რეგულირების სიტემა; ტემპერატურის დიაპაზონი 5–350C; კამერის შიდა ზომები 49*49*50სმ; მოცულობა 120ლ; სიმძლავრე 2000ვტ, 230ვ, 50ჰც; | 2013 | 2021 | სხვადასხვა დანიშნულების მასალების გასაშრობად (გაუწყლოება) | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ლაბორატორიული ბურთულებიანი წისქვილი (BMU-100, Hsiangtai Machinery Industry Co., ტაივანი) | ლაბორატორიული ბურთულებიანი წისქვილი BMU-100, ორი ცალი კერამიკული საფქვავი დოლურით და 5კგ (20მმ–იანი) კერამიკული საფქვავი ბურთულებით. გაბარიტების ზომა: 970x384x360მმ. ძაბვა 220ვ, 50ჰც. | 2014 | 2021 | სხვადასხვა სიმტკიცისა და სიმკვრივის მცირე ზომის მყარი ნივთიერებების დასაქუცმაცებლად | სამეცნიერო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | მაღალი წნევის ორმაგპლუნჟერიანი ტუმბო (Lab instruments & facilities, ჰონგ–კონგი) | მაღალი წნევის ორმაგპლუნჟერიანი ტუმბო ხარჯი 0-10მლ/წთ 42Mpa წნევით | 2016 | 2018 | საადსორბცი სვეტში სითხის ნაკადის სარეგულირებლად, დიაპაზონში – 0.1–5მლ/წთ. | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | რენტგენოდიფრაქტომეტრი (ДРОН-2.0, რუსეთი) | მოდერნიზაცია: რენტგენოდიფრაქტომეტრი დაკავშირებულ იქნა პერსონალურ კომპიუტერთან USB პორტიანი მულტიმეტრის AX-18B და შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამის PC-Link-ის საშუალებით, რაც იძლევა ექსპერიმენტული მონაცემების Excel-ის ფორმატში დამუშავების შესაძლებლობას. | 1973 | 1976 | კრისტალური ნივთიერებების სტრუქტურული ანალიზი. ამჟამად მუშაობს როგორც ფლუორესცენტული რენტგენოსპექტრომეტრი სოლერის მეთოდით, 0,5-2,5Å ტალღის სიგრძის დიაპაზონში, რაც შეესაბამება 22-დან 50-მდე ატომური ნომრის მქონე ელემენტების (Ti-Sn) K სპექტრსა და50-ზე მაღალი ატომური ნომრის მქონე ელემენტების სპექტრს. | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | pH-მეტრი (HANNA instruments, აშშ) | pH-ის დიაპაზონი: 2.0–16.0 pH; სიზუსტე: ±0.01pH; ტემპერატურული კომპენსაცია ხელით ან ავტომატური 9.9–120C(14.2-248.0 F); კვების წყარო ადაპტორი 12V მუდმივი დენი; | 2014 | 2015 | მაგიდის მიკროპროცესორული pH-ისა და ტემპერატურის მზომი, გამოიყენება იონების კონცენტრაციის განსასაზღვრავად და ჯანვა–აღდგენითი პოტენციალის გასაზომად. | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ცენტრიფუგა (Gusto High-Speed Mini-Centrifuge, ჩინეთი) | სიჩქარე: 500 – 12,500 rpm; ტაიმერის დიაპაზონი: 1 - 30 წუთი; 12-ადგილი 1.5/2.0 მლ მილის როტორი 32-ადგილიანი 0.2 მლ მილის როტორი (ერთჯერადი, ან 4 x 8 ზოლები) 12 მილის ადაპტერი 0.2 მლ; 12 მილის ადაპტერი 0.5 მლ დაბალი ძაბვა, ორმაგი იზოლირებული, დენის ადაპტერი 110–240V 50/60 Hz, 4 ურთიერთშემცვლელი სადენით. | 2006 | 2015 | მაღალსიჩქარიანი მინი ცენტრიფუგა მაქსიმალური სიჩქარე მინიმალური სივრცით. ეს კომპაქტური ცენტრიფუგა იდეალურია პროტოკოლებისთვის, რომლებიც ითხოვენ სწრაფ ტრიალებს უფრო მაღალი RCF მოთხოვნით. იდეალურია PCR, მიკროფილტრის უჯრედების განცალკევებისთვის, კლინიკური და დიაგნოსტიკური აპლიკაციებისთვის და HPLC პროტოკოლებისთვის. | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | აირადი ქრომატოგრაფი ("CHROM 4", ჩეხეთი) | ქრომატოგრაფი შედგება თერმოსტატისაგან, აირების განაწილების ბლოკისაგან, თვითჩამწერისაგან, დეტექტორების სახურავისაგან (ორი დეტექტორი: ალურ–იონიზაციური და თბოგამტარობის), ბლოკები: დეტექტორის ბლოკი, ტემპერატურის ბლოკი, ინტეგრატორის ბლოკი; ქრომატოგრაფიული სვეტების ნაკრები. | 1984 | 1986 | აირადი და თხევადი მრავალკომპონენტიანი რთული ნარევების ანალიზისთვის | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | მუშა მდგომარეობაში საჭიროებს ინსტალირებას. | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | აირადი ქრომატოგრაფი ("ЛХМ-80", რუსეთი) | ქრომატოგრაფი შედგება თერმოსტატისაგან, აირების განაწილების ბლოკისაგან, თვითჩამწერისაგან, დეტექტორების სახურავისაგან (ალურ–იონიზაციური და თბოგამტარობის), ბლოკები: დეტექტორის ბლოკი, ტემპერატურის ბლოკი, ინტეგრატორის ბლოკი; ქრომატოგრაფიული სვეტების ნაკრები. | 1988 | 1989 | აირადი და თხევადი მრავალკომპონენტიანი რთული ნარევების ანალიზისთვის | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | წყლის ელექტრო დისტილიატორი ("AE 4", ЛИВАМ, რუსეთი) | სიმძლავრე 3კვატ, წარმადობა 4ლ/სთ, ელექტრო კვება 220V, 50Hz. | 2017 | 2018 | დისტილირებული წყლის მისაღებად | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ელექტრო ღუმელი ("СНОЛ-1.6", რუსეთი) | ნომინალური სიმძლავრე 1.8კვტ, ტემპერატურული ინტერვალი –1100C, კვება 220V, 50Hz; სამუშაო არეს ზომები: 160x250x100მმ; სიზუსტე ±2C. | 1990 | 1992 | ანალიზური სამუშაოებისთვის სხვადასხვა ნივთიერებების თერმოდამუშავებისათვის | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | შახტური ელექტრო ღუმელი ("СНОЛ-11.6", რუსეთი) | ნომინალური სიმძლავრე 2.5კვტ, ტემპერატურული ინტერვალი –1100C, კვება 220V, 50Hz; სიზუსტე ±2C. | 1990 | 1992 | ანალიზური სამუშაოებისთვის სხვადასხვა ნივთიერებების თერმოდამუშავებისათვის | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ლაბორატორიული სანჯღრეველა (შეიკერი 358S, Clpan, პოლონეთი) | კვება 220V, 50Hz; | 1986 | 1990 | სხვადასხვა თხევადი ნივთიერებების შესარევად | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ASAP 2020 Plus (Nitrogen) Physisorption Analyzer | ორი დამოუკიდებელი ვაკუუმური სისტემის დახმარებით შესაძლებელია ორი ნიმუშის ერთდროულად მომზადება მესამე ნიმუშის შესწავლისას. უნიკალური და დაპატენტებული იზოთერმული ქურთუკის ცივი ზონის კონტროლი, უწყვეტი გაჯერების წნევის (P°) მონიტორინგით, უზრუნველყოფს უსაფრთხო და სტაბილურ თერმულ გარემოს გაჯერების, წნევის და ადსორბციის გაზომვისთვის. კრიოგენის სისტემა - ანალიზის დრო შეუზღუდავი. კრიოგენის დიუარები შეიძლება შეივსოს შედეგების სიზუსტეზე გავლენის გარეშე. დიუარის ტევადობა 3 ლიტრი. დეგაზაციის სისტემა- მიწოდებული აირი მომხმარებლის მიერ შერჩეული, როგორც წესი, ჰელიუმი ან აზოტი; წნევის დიაპაზონი 0-დან 950 მმ Hg-მდე; ტემპერატურის დიაპაზონი - ატმოსფერული 450 °C-მდე. სიზუსტე: გადახრა +10 °C-ზე ნაკლები თერმოწყვილზე დაყენებული წერტილის. ელექტრომახასიათებლები- ძაბვა 100, 115, 230 VAC ±10%; სიხშირე 50/60 ჰც; სიმძლავრე 700 VA. ფიზიკური მახასიათებლები- სიმაღლე 99 სმ (39 ინ.); სიგანე 85 სმ (33,5 ინ.); სიღრმე 61 სმ (24 ინ.); წონა 115 კგ (250 ფუნტი). | 2017 | 2018 | ASAP 2020 Plus არის მაღალი წარმადობის ადსორბციული ანალიზატორი ფხვნილებისა და ფოროვანი მასალების ზედაპირის ფართობის, ფორების ზომისა და ფორების მოცულობის გასაზომად 17-დან 5000 ანგსტრემამდე. სტანდარტული მეთოდები ან მომხმარებლის მორგებული პროტოკოლები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ადსორბენტების, კატალიზატორების, ცეოლითების, დამხმარე ნივთიერებების და მრავალფეროვანი ფოროვანი და არაფოროვანი მასალების დასახასიათებლად. ASAP 2020 Plus იდეალურად შეეფერება მიკროფოროვანი (0,35-დან 2 ნმ-მდე) და მეზოპოროზული (2-დან 50 ნმ-მდე) მასალების ანალიზს და უზრუნველყოფს უმაღლეს სიზუსტეს. | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | კომბინირებული ორბიტალური/ხაზოვანი წყლის აბაზანა Combined Orbital/Linear Shaking Water Bath, Grant Instruments OLS26 Aqua Pro (2014) | ზუსტი ციფრული ტემპერატურის კონტროლი; სტაბილურობა: ±0,1ºC; ტემპერატურის დიაპაზონი 0ºC-დან 99ºC-მდე; მარტივი გადასვლა წრფივიდან ორბიტალურ რყევაზე; რეგულირებადი რხევის სიჩქარე და დარტყმის სიგრძე; უნივერსალური უჯრა და პოლიკარბონატის სახურავი; სანიაღვრე ონკანი მოსახერხებელი დაცლისთვის; მოცულობა - 26ლ; ზომები (h x d x w)- 325 x 565 x 335 მმ; სამუშაო ფართობი (d x w)- 380 x 235mm; სითხის შერევა/მაქს დონე- 70/134 მმ; ორბიტალური და ხაზოვანი შერყევის სიჩქარე - 20-დან 200 rpm-მდე (დამოკიდებულია დატვირთვაზე); ორბიტალური რხევის რადიუსი - 9 მმ; ხაზოვანი შერყევის დარტყმის სიგრძე - 18, 28 და 36 მმ; ეკრანი - 2 x LED (ინდივიდუალური დისპლეები და კონტროლი ტემპერატურისა და რხევის სიჩქარისთვის); ტაიმერი - 1-დან 999 წუთამდე; უსაფრთხოება - ტემპერატურაზე დაცვა/დაბალი სითხის დონის გამორთვა; გამათბობელი სიმძლავრე – 230V -1400W; გამათბობლის სიმძლავრე – 120V -1050W; წონა - 13,1 კგ; | 2014 | 2014 | OLS26-ის დაპატენტებული, კომბინირებული ორბიტალური და ხაზოვანი შერყევის მექანიზმი იძლევა აერაციისა და ათვლის ძალების შერევის ოპტიმიზაციას. ლაბორატორიაში გამოიყენება ქიმიური ანალიზის და მოდიფიცირების პროცესების ჩასატარებლად | სამეცნიერო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | თერმოსტატი, Electric frurnace SNOL 60/300 LSN11 ST (ALSG112FT4J186) | სასარგებლო მოცულობა - 60 ლიტრი; ნომინალური სიმძლავრე არაუმეტეს 2კვტ ; ნომინალური მიწოდების ძაბვა -230V; რეიტინგული სიხშირე -50ჰც; ფაზების რაოდენობა - 1; უწყვეტი მუშაობის ტემპერატურა T+10-300°C; მაქსიმალური ტემპერატურა -300°C; სამუშაო კამერის მასალა - უჟანგავი ფოლადი (304); სამუშაო კამერის შემოგარენი - ჰაერი (ჰაერის ვენტილატორით); თაროები - 3/7; გაცხელების მაქსიმალური დრო (დატენვის გარეშე), მინ. 34; ტემპერატურული სტაბილურობა სამუშაო კამერაში ნომინალურ ტემპერატურაზე თერმულ მდგრად მდგომარეობაში; დატენვის გარეშე არაუმეტეს ±0,3°C; ტემპერატურის ერთგვაროვნება სამუშაო კამერაში ნომინალურ ტემპერატურაზე თერმულ მდგრად მდგომარეობაში დატენვის გარეშე არაუმეტეს ± 2.0°C; ღუმელის სამუშაო კამერის ზომები: სიგანე 380მმ ; სიღრმე 380მმ ; სიმაღლე 420მმ ; ღუმელის ზომები: სიგანე 600მმ; სიღრმე 755მმ; სიმაღლე 720მმ; მასა (ნეტო) 49კგ . | 2019 | 2019 | ნიმუშების ადსორბციული გაზომვებისათვის და ცეოლითური მასალების გასაშრობად 95-100C-ზე | სამეცნიერო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | Ph მეტრი (pH/Temperature Bench Meter, Milwaukee Mi 150) | მაგიდის ტიპი Ph მეტრი; ბრენდი Miwaukee USA; გამოყენება/აპლიკაცია - ლაბორატორია; წონა 1 კგ; კალიბრაცია 2 პუნქტი; სიზუსტე +-0,01 pH; ავტომატური კალიბრაცია 1 ან 2 წერტილიანი კალიბრაცია 7 დამახსოვრება ბუფერით; ოფსეტური კალიბრაცია +-1 pH; ფერდობის დაკალიბრება 80-დან 108%-მდე | 2018 | 2018 | სამუშაო არეების განსასაზღვრად | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ელექტრონული ანალიზური სასწორი JOAN LAB, მოდელი FA 2204N | მაქსიმალური ტევადობა -220გრ; მინიმალური წაკითხვა 0.01 გ; სიზუსტე 0.1მგ; განმეორებადობა ±0,0002გ; წრფივი შეცდომა ±0.0003გ; სტაბილურობის დრო ≤3S; სამუშაო ტემპერატურა. 15℃ ~ 35℃; ზომები 300*200*295 მმ; კვების ბლოკი - კვების ადაპტერი; კალიბრაციის რეჟიმი -გარე დაკალიბრება/შიდა დაკალიბრება; შეფუთვის ზომა 425*320*415 მმ; წონა - 6 კგ. | 2018 | 2018 | ექსპერიმენტის ჩატარებისას რეაქტივებისა და ნიმუშების ასაწონად | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | წყლის დისტილატორი (Аквадистиллятор электрический) АЭ-10, ქ.ბელგოროდი, რუსეთი | მაქსიმალური წარმადობა, ლიტრი/სთ-10; სიხშირე, Hz-50; ძაბვა, V-3x230/400; ნომინალური სიმძლავრე, kw- 7,2; უსაფრთხოების/დაცვის კლასი (მათ შორის, საკონტროლო ერთეულისთვის) - I/IP20; ზომები, მმ, LxWxH- 335x275x460; მიახლოვებითი წონა, კგ- 11; წყლის მიახლოებითი მოხმარება, ლიტრი/საათში - 75. | 2019 | 2019 | ექსპერიმენტის ყველა ეტაპზე საჭირო გამოხდილი წყლის მისაღებად. | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ელექტრონული მაგნიტური შემრევი AGIMATIC-N ვიტროკერამიკული ან უჟანგავი ფოლადის ფირფიტებით | გამათბობლის ენერგიის ელექტრონული რეგულატორი 0-დან 100%-მდე; ფირფიტის დიამეტრი: 14,5 სმ. უჟანგავი ფოლადის ფირფიტა; ზომები: სიმაღლე/სიგანე/სიღრმე 17 /16 /25 სმ; სიჩქარე: 60 -1600 ბრ/წ; გამათბობლის სიმძლავრე: 630 W (230v); მაქსიმალური ტემპერატურა: 350 ºC; მაქსიმალური მორევის მოცულობა: 10 ლ; მორევის სიმძლავრე 10.000 მლ; წონა: 4 კგ. | 2020 | 2020 | მყარი ნიმუშაბის (ბუნებრივი ცეოლითები და სხვ.) დამუშავება აგრესიულ არეებში; | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | დოზატორი GM240/0.7 [20210146-2] (manufacturer: Botou Jinhai Pump Manufacture Co, China) | ნაკადი- 240 ლ/სთ; წნევა 0,7 Mpa; ტუმბოს სიჩქარე- 96; დიაფრაგმა 112 მმ; ძრავის სიმძლავრე 0,37 კვტ. | 2021 | 2021 | თხევადი ნიმუშაბის მიწოდება სარეაქციო სივრცეში; | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | საპრესი დანადგარი , 2000MM MODEL SIZING MACHINE (manufacturer Qinyang City Shunfu Paper Making Machinery Co., Ltd, China) | ქაღალდის სახეობები: ტესტის ქაღალდი, კრაფტის ქაღალდი, ფლეინგ ქაღალდი, ყუთის დაფის ქაღალდი; GSM დიაპაზონი: 100 - 200 გ/მ2, წმინდა ქაღალდის სიგანე: 2000 მმ, დიზაინის სიჩქარე: 150მ/წთ, სამუშაო სიჩქარე: 60 - 100მ/წთ, ძრავის სიმძლავრე 11 კვტ 3 ფაზა, რულონის დიამეტრი 400 მმ | 2021 | 2021 | ქაღალდის გამომუშავება (დანადგარი შეძენილია პროექტის CARYS-19-442 "ბაქტერიციდული ცეოლითური შემავსებლები ქაღალდის წარმოებისთვის" განხორციელებასთან დაკავშირებით) | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო/ სამრეწველო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | პლანეტარული მიკროსაფქვავი FRITSCH Pulverisette 7, Premium line | 360x400x580 მმ, 44 კგ, 110-220ვ,10 ა-5 ა, 1200ვტ. მშრალი დაფქვა - d≤20 მკმ, სველი-d≤0.1მკმ | 2015 | 2015 | მყარი, თხევადი არაფეთქებადი, დაბალი გაფართოების მასალის დაქუცმაცება პლანეტარული მეთოდით აირად და თხევად გარემოში | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება - მუშა მდგომარეობა | მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | მიკროსკოპი ბინოკულარული Ura 107 Professional Microscope XS127DA | 110-220 v, Led Lamp | 2014 | 2014 | ნიმუშის ვიზუალური კვლევა ოპტიკური მეთოდით | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ჰიდრავლიკური პრესი ПГР 400 ООО ИНФРАСПЕК | ხელის, მაქს. ძალა -10 ტ, -წნევა 270 ბარი,- სვლა-25მმ, 400X200X250მმ, 20კგ, | 2019 | 2019 | ნიმუშის დაწნეხვა | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო/ სამრეწველო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | გაჭიმვა-შეკუმშვა-ღუნვაზე გამოსაცდელი დანადგარი TM2101-T7 HONGTUO | წნევა 1000 კგ, სიჩქარე 1-500 მმ/წთ ±1%, მაქს.სვლა-720 მმ, 220ვ, 450X400X1160 მმ,65 კგ | 2019 | 2019 | ნიმუშის გამოცდა მაქს. 10 კნ. წნევის პირობებში გაჭიმვაზე | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო/ სამრეწველო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | კონდუქტომეტრი METTLER- TOLENDO | ტევადი და სენსორული ეკრანი. 7 დიუმიანი გარჩევადობა. ელექტროგამტარობის სიზუსტე ±0,05%.,სიზუსტე (mv) ±0,1, სიზუსტე( PH) ±0,002. ელექტროდები გამოიყენება ფართო სპექტრთან. თავსებადია Labx პროგრამულ უზრუნველყოფასთან მონაცემთა გაფართოებული მართვისთვის | 2014 | 2015 | ხელსაწყოზე განხორციელდება ანალიზის ელექტროქიმიური მეთოდები: ელექტროლიტების წყალხსნარებში ხვედრითი ელექტროგამტარობის, pH-ის გაზომვები და სუსტი ელექტროლიტების დისოცოაციის მუდმივას დადგენა აგრეთვე კონდუქტომეტრიული ტიტვრა | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | აგრარული ქიმიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ლღობის განმსაზრვრელი აპარატი Staurt | ტემპერატრის დიაპაზონი 50°C -300°C. ტემპერატურის გარჩევადობა 1°C, სიზუსტე ±1°C. ზრდის ტემპი პლატოზე 20°C /წთ. , 2°C/წთ.დნობაზე , ზომები 160x220x170მმ. წონა 1,8კგ. | 2010 | 2010 | აპარატზე შესაძლებელია განისაზღვროს სუფთა ნივთიერებების ლღობის წერტილი 300˚ C-მდე | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | აგრარული ქიმიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | იონური ქრომატოგრაფი SHIMADZU. მოდელი chromatograph SHIMADZU-CDD 10AVP/10ASP. | დეტექტორი ფოტოდიოდური მატრიცით SPD-M10Avp. .კომუნიკაციის პარამეტრები RS-232C, SCL-10Avp/SIL-HT.დაბალი დრიფტი და ფართო დინამიური დიაპაზონი უზრუნველყოფს Shimadzu Prominence და VP სერიის HPLC-ის შესრულების მაღალ საანდოობას,CDD-10AVP-ით მიღებული მონაცემები გადაეცემა SCL სისტემას კონტროლერი ოპტიკური ბოჭკოვანი ინტერფეისით და ციფრულად მუშავდება.ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფა LC, GC, LC/MS და LC/MS/MS-ისთვის, LabSolutions უზრუნველყოფს მონაცემთა სრულ მართვას | 2015 | 2016 | საანალიზო ნიმუშებში სხვადასხვა ანიონების და კათიონების იონგაცვლითი დაცილება და კონდუქტომეტრიული დეტეკტირება. განისაზღვრება ტუტე, ტუტე მიწათა ელემენტების, გარდამავალ მეტალთა კათიონების და შესაბამისი ანიონების ანალიზი. ბუნებრივი, სასმელი და ჩამდინარე წყლებში ანიონებისა კათიონების რაოდენობრივი განსაზრვრა. Li,K,Sc,Ca Na,Br,I, NO3, SO4, PO4 იონების. | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო/ სამრეწველო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | აგრარული ქიმიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | როტაციული ვაკუუმ ამაორთქლებელი IKA | მოდელი IKA RV 8. სამუშაო ძაბვის დიაპაზონი 100-240 v ±10%, ნომინალური ძაბვა 100-240 v, დენის სიხშირე 50/60ჰც ,მოწყობილობის ნომინალური სიმძლავრე აბზანის გათბობის გარეშე 75 ВТ, სიჩქარე 90 ბრ./წთ.,სიჩქარის მაჩვენებელი ციფრული, გამაგრილებელი ზედაპირი 1200 სმ2,გაგრილების წნევის მაქს.1 ბარ. გარემო ტემპერატურა 5-40 °C, გარემოს ტენიანობის დასშვები ნორმა 80%. მასა მინისა და გამათბობელი აბაზანის გარეშე 12,5 კგ. მოცულობა 595x390x615 მმ3 | 2013 | 2014 | ხელსაწყოს დანიშნულებაა ხსნარების ნარევებიდან გამხსნელის სწრაფი და ეფექტური აორთქლება ნარევების გადახურებისა და დანაკარგების გარეშე | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | აგრარული ქიმიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | მუფელის ღუმელი Nabertherm GmbH | ალუმინის სილიკატის კერამიკულ-ბოჭკოვანი კამერა. მოცულობა 9 ლ., მაქსიმალური ტემპ.1200° C, სამუშაო ტემპ. 1100° C. ხელსაწყოს ცდომილება ±1°C , ტემპერატურის, დროის და პროცესის სიჩქარის პროგრამირება მიკროკომპიუტერით.პროგრამის პერიოდები კონტროლდება და იმართება ავტომატურად | 2011 | 2015 | ნივთიერებების თერმული დამუშავება, სილიკატების და უხსნადი ნაეთების სინჯების შესალღობად. ტიგელების ,ჯამების გამოწვა წინასწარ განსაზღვრულ ტემპერატურასა და დროის პერიოდში | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | აგრარული ქიმიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | მუფელის ღუმელი Nabertherm GmbH | ალუმინის სილიკატის კერამიკულ-ბოჭკოვანი კამერა. მოცულობა 15 ლ. მაქსიმალური ტემპ.1200° C, სამუშაო ტემპ. 1100° C. ხელსაწყოს ცდომილება ±1°C , ტემპერატურის, დროის და პროცესის სიჩქარის პროგრამირება მიკროკომპიუტერით. პროგრამის პერიოდები კონტროლდება და იმართება ავტომატურად | 2011 | 2015 | ნივთიერებების თერმული დამუშავება, სილიკატების და უხსნადი ნაერთების სინჯების შესალღობად. ტიგელების ჯამების გამოწვა წინასწარ განსაზღვრულ ტემპერატურასა და დროის პერიოდში | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | აგრარული ქიმიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ვაკუუმ ტუმბო კონტროლიორით IKA MVP 10 basic | თხელი, კომპაქტური დიზაინი და ხანგრძლივი მომსახურების ვადა პირდაპირი მომსახურება და მარტივი მოვლა დიაფრაგმის ტუმბო, რომელიც ძალიან მდგრადია ქიმიკატების მიმართ, რადგან ყველა ნაწილი, რომელიც კონტაქტში შედის გაზთან, დამზადებულია PTFE ან PTFE ნაერთებისგან. ვაკუუმის შლანგი მაყუჩიანი Y შლანგის კონექტორი 8 მმ | 2016 | 2016 | ვაკუუმ ტუმბო კონტროლერით გამოყენებულია როტაციული ვაკუუმ -ამაორთქლებელ დანაგარში. ვაკუუმური ტუმბოები (ასევე უწოდებენ დიაფრაგმის ტუმბოებს) არის რხევადი გადაადგილების ტუმბოები. დიაფრაგმები ქმნიან ვაკუუმს ვაკუუმის კამერაში მოცულობის გაფართოებით, რაც თავის მხრივ ამცირებს წნევას ვაკუუმში, რითაც იწვევს ატმოსფერული წნევის შეღწევას სისტემაში - როტაციული ვაკუუმ ამაორთქლებელ აპარატში. | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | აგრარული ქიმიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ტენიანობის ანალიზატორი AXIS ADGS50 | წონის ლიმიტი 50 გრამი, წონის უმცირესი ზღვარი 0,02 გ, თასის ზომა Ø90 მმ, სიზუსტის კლასი (GOST 24104-88/DSTU EN 45501:2007 მიხედვით), სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი +18...30 °С, აბსოლუტური ტენიანობის შეცდომა <0,01%, გაშრობის მაქსიმალური ტემპერატურა 160 °C, გაშრობის მაქსიმალური დრო 10 საათი, გათბობის დრო 100 °С-მდე - 3 წთ.,მზადაა სამუშაოდ ჩართვიდან 30 წუთის შემდეგ, ქსელის სიმძლავრე 220 ვ | 2013 | 2015 | ტენიანობის ანალიზატორი მოდელი ADGS50 გამოიყენება ლაბორატორიაში მასალებისა და ნივთიერებების ტენიანობის სწრაფი და ზუსტი ანალიზისთვის, წარმოების პროცესში პროდუქციის ხარისხის კონტროლისთვის. | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | აგრარული ქიმიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | პორტატული pH მეტრი, OHAUS | მოდელი ST300, საზომი დიაპაზონი 0.00….14.00 pH, -1999…1999mV, 0.1°C…100.1°C, ბარომეტრული რეზოლუცია NA, ცდომილების ლიმიტები: ± 0.01 pH, ± 1 mV ± 0.5 °C, კალიბრაცია 3 -4 წერტილი ბუფერული ჯგუფები, მეხსიერება 30 გაზომვები,კვების ბლოკი 4 xAAA(LRO30) ბატარეა, ზომა/წონა 90X150X35mm/0.18კგ., ეკრანი თხევად- კრისტალური, BNC-- წინაღობა, მითითებული ტემპერატურის დიაპაზონი 5°C -40 °C -მდე. ST320 3-in-1 პლასტიკური გელი pH ელექტროდი | 2019 | 2020 | აპარატზე განხორციელდება: ხსნარებში წყალბად იონების კონცენტრაციის, pH მაჩვენებლების გაზომვები. პოტენციომეტრული ტიტრაცი.ა | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | აგრარული ქიმიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | მაღალი ტემპერატურის ელექტრორეზისტენტობის ღუმელი SNOL | მოდელი 20/300. ნომინალური ძაბვა 230 v; რეიტინგული სიხშირე 50.60ჰც; ნომინალური სიმძლავრე 1,0კვტ; , ნომინალური ტემპერატურა კამერაში 300°C, მოცულობა 20 ლიტრი ; სამუშაო კამერის მასალა –უჟანგავი ფოლადი; მასა 36კგ. ტემპერატურის განაწილება 50 °C ±8; 100±°C 12; 200°C ± 18; 300°C ±22. გათბობის დრო 5°C -დან 50°C-4წ თ, 100°C- 8 წთ , 200°C -19 წთ, 300-°C 34 წთ. ტემპერატურის ავტომატური კონტროლი T+10°C ÷300°C.ტემპერატურის რხევები±0,3, დაცვის ხარისხი (LST EN 60529) IP20-ით. | 2018 | 2019 | ღუმელი SNOL 20/300 განკუთვნილია სხვადასხვა მასალის თერმული დამუშავებისთვის 300°C-მდე.ისეთი დამუშავებისთვის, როგორიცაა საანალიზო ნიმუშების გაშრობა, გათბობა, თერმული ტესტირება, დაძველება და მსგავსი მიზნებისათვის ჰაერის ნაკადის გარემოში. ჰაერის იძულებითი კონვექცია იძლევა ტემპერატურის ერთგვაროვან განაწილებას პროცესის დროს, რაც უზრუნველყოფს ოპტიმალურ შედეგებს, კარგი ტექნიკური პარამეტრები უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის შედეგებს. | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | აგრარული ქიმიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | მუფელის ღუმელი Nabertherm. მოდელი 400-1 მოპ.0012ENGLISCH. | ალუმინის სილიკატის კერამიკულ-ბოჭკოვანი კამერა. მოცულობა 9 ლ. მაქსიმალური ტემპ.1200° C, სამუშაო ტემპ. 1100° C. ხელსაწყოს ცდომილება ±1°C , ტემპერატურის, დროის და პროცესის სიჩქარის პროგრამირება მიკროკომპიუტერით. პროგრამის პერიოდები კონტროლდება და იმართება ავტომატურად | 2019 | 2021 | ნივთიერებების თერმული დამუშავება, სილიკატების და უხსნადი ნაერთების სინჯების შესალღობად. ტიგელების ,ჯამების გამოწვა წინასწარ განსაზღვრულ ტემპერატურასა და დროის პერიოდში | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | აგრარული ქიმიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ქრომატოგრაფი "კრისტალლუქსი-4000 M" (შპს "სამეციერო-საწარმოო ფირმა "მეტა-ქრომი") | ალურ-იონიზაციური დეტექტორი, სხვადასხვა სიგრძის კაპილარული სვეტები (4 ც), აირმატარებელი აზოტი | 2018 | 2019 | ანალიზის ქრომატოგრაფიული კომპლექსი: ნავთობის ფრაქციების ანალიზი;ცხიმოვანი მჟავების განსაზღვრა საშუალო ფრაქციებში, მეთანოლის განსაზღვრა დიზელის ფრაქციებში ბენზინების ანალიზი | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო/ სამრეწველო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ნავთობის ქიმიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ინფრა-წითელი ფურიე სპექტრომეტრი Spectrum Two (პერკინ-ელმერი) | დეტექტორი: LiTaO3, სპექტრალური დიაპაზონი 6500-550 სმ-1, ოპტიკა KBr, ტალღის აღრიცხვის სიზუსტე ±0,01სმ-1 |  | 2014 | ნავთობის და ნავთობპროდუქტების იწ სპექტრომეტრია | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო/ სამრეწველო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ნავთობის ქიმიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ნავთობის შემცველობის ანალიზატორი. HORIBA OCMA-300/310/350 (Horiba, იაპონია) | გაზომვის დიაპაზონი 0 to 200mg/l, 0 to 1000mg/kg, ასახვა - თხევადკრისტალური მონიტორი, გამხსნელი S-316, ავტომატური გაზომვა | 2014 | 2015 | ნიადაგში ნავთობპროდუქტების შემცველობა | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო/ სამრეწველო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ნავთობის ქიმიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ელექტრული მუფელის ღუმელი МП-2 | სიმძლავრე 2600-180 ვტ, მაქსიმალური სამუშაო ტ-რა 1000 გრადუსი ცელსიუსი | 1959 | 1959 | ნავთობში და ნავთობპროდუქტებში მიკროელემენტების განსაზღვრა | სამეცნიერო და სამრეწველო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ნავთობის ქიმიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | pH-მეტრი MI-150 (შპს "იზმერიტელნაია ტექნიკა" | თერმოწყვილის წინაღობა 921,6 - 1573,3 ტემპერატურული დიაპაზონი -20-და 150 გრადუს ცელსიუსამდე | 2014 | 2015 | ნავთობის, ნავთობპროდუქტების და ალტერნატიული საწვავების მჟავიანობის განსაზღვრა | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო/ სამრეწველო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ნავთობის ქიმიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | ულტრათერმოსტატი UH (ლაიფციგის სამედიცინო ვებკომბინატი, გერმანია) | ტემპერატურა -60-დან +260 გრადუს ცელსიუსამდე | 2000 | 2000 | ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების სიბლანტის და გაყინვის ტ-რის განსაზღვრა | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო/ სამრეწველო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ნავთობის ქიმიის ლაბორატორია
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი | გამოსახდელი აპარატი | გამოხდის დიაპაზონი 0-დან 400 გრადუს ცელსიუსამდე, გაგრილების ტემპერატურული დიაპაზონი 0-დან 100 გრადუს ცელსიუსამდე | 2000 | 2000 | ნავთობის, ნავთობპროდუქტების და ბიოსაწვავების ფრაქციული შედგენილობის განსაზღვრა | სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო/ სამრეწველო | აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა | ნავთობის ქიმიის ლაბორატორია